**ОПИС И СПЕЦИФИКАЦИЈA ПРЕДМЕТА, УСЛОВИ ИСПОРУКЕ ИЛИ ИЗВРШЕЊА**

Предмет јавне набавке број 14/2024-02 је набавка добара – хемијска средства за одржавање квалитета базенске воде.

**Назив и ознака из општег речника:** по општем речнику набавки ЦПВ: 24962000 – Хемикалије за обраду воде.

Понуђена добра морају у свим аспектима одговарати захтевима наручиоца и задатим карактеристикама и морају бити у складу са датом спецификацијом.

Понуђач мора да буде регистрован за дистрибуцију и промет хемијских средстава – биоцида на територији Републике Србије у складу са законом.

**Рок извршења услуга** је 12 месеци.

**Хемијска средстваза одржавање квалитета базенске воде обухватају следеће:**

1. **Натријум хипохлорит:** хемијска (молекулска формула) формула – NaOCl, течни раствор за третман базенске купалишне воде (са наменом дезифицијенса базенске воде у базенима за рекреацију), концентрације активног хлора 13% до 15%. Свака јединична испорука натријум хипохлорита треба да буде у потпуно безбедним паковањима, којима је омогућен безбедан транспорт по околину и одлагање у депоу за хемикалије Наручиоца. Свако паковање, на спољашњој страни треба бити уочљиво прописно обележено у складу са Правилником о класификацији, паковању, обележавању и оглашавању хемикалије и одређеног производа у складу са Глобално хармонизованим системом за класификацију и обележавање УН (ГХС УН). Поред података о снабдевачу (дистрибутеру) потребно је доставити и податке о произвођачу. Уз сваку испоруку Понуђач је дужан да достави и упутство за третман базенске воде натријум хипохлоритом у рекреативним базенима.“
2. **Сумпорна киселина**: хемијска (молекулска формула) формула – H2SO4, течни раствор за третман базенске купалишне воде (са наменом регулатора pH вредности базенске воде), концентрације 37%. Свака јединична испорука сумпорне киселине треба да буде у потпуно безбедним паковањима, којима је омогућен безбедан транспорт по околину и одлагање у депоу за хемикалије Наручиоца. Свако паковање, на спољашњој страни треба бити уочљиво прописно обележено у складу са Правилником о класификацији, паковању, обележавању и оглашавању хемикалије и одређеног производа у складу са Глобално хармонизованим системом за класификацију и обележавање УН (ГХС УН). Поред података о снабдевачу (дистрибутеру) потребно је доставити и податке о произвођачу. Поред података о снабдевачу (дистрибутеру) потребно је доставити и податке о произвођачу. Уз сваку испоруку Понуђач је дужан да достави и упутство за третман базенске воде хлороводоничном киселином Фу рекреативним базенима.
3. **Хлор гранулат (шок хлор):** средство за дезинфекцију воде у базенима и заштиту од размножавања бактерија, алги и гљивица. Садржи 56% активног хлора. Свака јединична испорука хлор гранулата треба да буде у потпуно безбедним паковањима, којима је омогућен безбедан транспорт по околину и одлагање у депоу за хемикалије Наручиоца. Свако паковање, на спољашњој страни треба бити уочљиво прописно обележено у складу са Правилником о класификацији, паковању, обележавању и оглашавању хемикалије и одређеног производа у складу са Глобално хармонизованим системом за класификацију и обележавање УН (ГХС УН). Поред података о снабдевачу (дистрибутеру) потребно је доставити и податке о произвођачу. Поред података о снабдевачу (дистрибутеру) потребно је доставити и податке о произвођачу. Уз сваку испоруку Понуђач је дужан да достави и упутство за третман базенске воде хлороводоничном киселиному рекреативним базенима.
4. **Плави камен – бакарни сулфат**: грануларни прах плаве боје које се користи као средство за уклањање нечистоћа и бистрење воде у базенима. Свака јединична испорука плавог камена треба да буде у потпуно безбедним паковањима, којима је омогућен безбедан транспорт по околину и одлагање у депоу за хемикалије Наручиоца. Свако паковање, на спољашњој страни треба бити уочљиво прописно обележено у складу са Правилником о класификацији, паковању, обележавању и оглашавању хемикалије и одређеног производа у складу са Глобално хармонизованим системом за класификацију и обележавање УН (ГХС УН). Поред података о снабдевачу (дистрибутеру) потребно је доставити и податке о произвођачу. Поред података о снабдевачу (дистрибутеру) потребно је доставити и податке о произвођачу. Уз сваку испоруку Понуђач је дужан да достави и упутство за третман базенске воде хлороводоничном киселином у рекреативним базенима.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Редни број** | **НАЗИВ -ОПИС** | **ЈЕДИНИЦА МЕРЕ** | **ОКВИРНА КОЛИЧИНА** |
| 1. | Натријум хипохлорит – NaOCl – концентрације активног хлора 130 – 150 г/л | Кг | |  | | --- | | 25.000 | |
| 2. | Сумпорна киселина – H2SO4 – концентрације 37% | Литар | 1.500 |
| 3. | Хлор гранулат – концентрације 56% активног хлора (шок хлор) | Кг | 24 |
| 4. | Плави камен - Бакарни сулфат, грануларни прах плаве боје | Кг | 250 |

За сва испоручена добра од 1-4, и то по свакој обављеној испоруци, **Понуђач је у обавези да достави Безбедносни лист биоцидног средства.**

**Рок испоруке добара:** Сукцесивно током године - одмах по позиву Наручиоца, најдуже 5 дана по позиву, писменој или електронској поруџбини Наручиоца.

**Место испоруке добара** је комплекс Аква парка у Дољевцу, Омладинска 6, 18410 Дољевац.

Количине из спецификације су дате оквирно, због чега Наручилац задржава право измена у погледу уговорених количина.

Понуђач је у обавези да након потписивања уговора достави податке о лицу (име, презиме, звање и бр. телефона представника понуђача) које је задужено за сарадњу са одговорним лицем Наручиоца.

Понуђач је дужан да приликом закључења уговора кориснику преда средство финансијског обезбеђења за испуњење уговорних обавеза и то једну бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.

Рок важења менице за испуњење уговоних обавеза је док траје уговорна обавеза.

Наручилац ће уновчити меницу уколико понуђач не испуњава уговорне обавезе које се односе на испуњење уговорних обавеза.