**ПОНУДА Бр.** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| **Jавна набавка радова- Радови на текућем одржавању -замена постојећих надстрешница за одмор на простору Аква парка Дољевац и постављање балдахина** | |
| Назив понуђача |  |
| Адреса седишта |  |
| Бр.тел/fax |  |
| е-mail |  |
| Матични број |  |
| ПИБ |  |
| Текући рачун и назив пословне банке |  |

**Техничка спецификација понуде за јавну набавку радова- замена постојећих надстрешница за одмор на простору Аква парка Дољевац и постављање балдахина**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Редни број | Опис предмета набавке | Јединица  мере | Количина | Цена по јединици мере без ПДВ-а | Цена за укупну количину без ПДВ-а |
| 1. | Уклањање постојећих балдахина на местима где ће се поставити нови.  Надстрешнице- Балдахини 1 затворени  Венац: +2.30м и ( од нулте коте приземља)  Слеме: +3.11 м (од нулте коте приземља;  Надстрешнице- Балдахини 2 отворени  Венац: +2.50м и ( од нулте коте приземља)  Слеме: +2.50 м (од нулте коте приземља | комад | 34 |  |  |
| 2. | Уклањање бехатон плоча на местима где долазе стопе балдахина | паушално | 1 |  |  |
| 3. | Ручни ископ тампона испод бехатона на местима где долазе темељне стопе од бетона | м 3 | 10.00 |  |  |
| 4. | Насипање и набијање шљунка испод бетонских темељних стопа | м 3 | 4.00 |  |  |
| 5. | Набавка и уградња бетона марке МБ 25 у темеље балдахина | м 3 | 3.50 |  |  |
| 6. | Набавка, исправљање, кројење, сечење, савијање, допремање бетонског гвожђа на место уградње и уградња Б500Б ф12мм | кг | 350.00 |  |  |
| 7. | Набавка и чишћење материјала, израда челичне конструкције према цртежима пројекта за извођење, радионичке документације, пробна монтажа, транспорт, монтажа, антикорозиона заштита а све према условима и правилницима за производњу, монтажу , антикорозиону заштиту и транспорт челичне конструкције. Челична конструкција профил ХОП 80х80х4 С235 ЈР, односно анкере С355 ЈР. Анкер 12. | КГ | 7,700.00 |  |  |
| 8. | Покривање крова OSB таблама као подконструкцијом и завршном теголом балдахина | м 2 | 64.00 |  |  |
| 9. | Набавка и уградња декинга на подове балдахина | м 2 | 165.00 |  |  |
| 10. | Набавка и уградња балдахин завеса | комад | 34 |  |  |
| **УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:** | | | |  | |
| **ПДВ:** | | | |  | |
| **УКУПНО СА ПДВ-ом:** | | | |  | |

Почетак радова по договору.

Рок за извршење радова најкасније до почетка купалишне сезоне у Аква Парку Дољевац,најкасније до 15.06.2025.године.

**Упутство:**

* Образац је потребно попунити, потписати, печатирати.

Датум М.П. Понуђач

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_